━━━━━━  ⚡  ━━━━━━

无人机电力线路巡检

AI 智能缺陷检测 SaaS 平台

━━━━━━  ⚡  ━━━━━━

产品需求文档 (PRD) · v1.0

| 产品代号 | PowerEye Pro |
| --- | --- |
| 适用场景 | 输电线路 / 配电网 / 变电站周界 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 撰写日期 | 2026年3月 |
| 文档状态 | 初稿 · 待评审 |
| 目标受众 | 产品 / 技术 / 商务团队 |

CONFIDENTIAL · 内部文件，请勿外传

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-03 | 产品团队 | 初版创建，覆盖输电/配电巡检完整需求、AI架构与商业模型 |

# 1. 项目背景与战略定位

## 1.1 行业现状与痛点

中国电网输配电线路总长度超过770万公里，每年新增约20万公里。定期巡检是保障电网安全运行的核心工作，但传统人工巡检模式面临严峻挑战：

- 人工效率极低：徒步或驾车巡线，巡检员一天最多完成8-10公里，覆盖率不足

- 高风险作业：山区、跨江、高压廊道等场景，人工巡检危险性极高

- 缺陷识别主观：依赖巡检员肉眼判断，漏检率高达20%-40%，经验差异大

- 数据沉淀困难：巡检结果依赖手写记录或口头汇报，无法形成可查询的历史档案

- 响应滞后：从发现缺陷到下发整改指令，平均周期超过3天，影响电网安全

📌 核心数据：国家电网每年因线路故障造成的停电损失超过数百亿元，而超过60%的故障可通过早期巡检发现。

## 1.2 无人机巡检的现状与机会

无人机电力巡检已被国家电网、南方电网列入标准化作业流程，但当前行业痛点在于：无人机硬件大量铺开（仅国家电网在用无人机已超3万架），但配套的数据处理软件严重滞后。

- 大量飞行数据（每架次产生数百张照片/视频）堆积在硬盘，分析靠人工逐张查看

- 缺陷判断标准不统一，不同班组的识别结果无法横向对比

- 缺陷发现到录入系统平均需要4-8小时人工处理

- 外包给运营商的中小电力企业（县级供电公司、工业园区配电运营商）几乎没有专业分析工具

✅ 市场切入点：不与国家电网/南方电网的自建系统竞争，专注服务中小型电力运营商、工业园区配电公司、风光电站运营商。这些客户有无人机、有需求、但没有好用的分析软件。

## 1.3 产品定位

PowerEye Pro 是专为中小型电力运营商设计的无人机巡检AI智能缺陷检测SaaS平台。

核心价值主张：

- 将无人机巡检图像自动转化为结构化缺陷报告，替代人工逐张查看（效率提升10倍以上）

- AI自动识别输电线路、杆塔、绝缘子、导线等关键设备的缺陷和异常

- 按国家电力行业标准（DL/T 664等）生成合规巡检记录，满足监管要求

- 建立设备数字档案，支持缺陷趋势分析和预防性维修决策

## 1.4 商业模式概览

| 模式 | 说明 | 定价区间 |
| --- | --- | --- |
| 订阅制 - 基础版 | 平台使用权 + 基础AI缺陷识别 + 标准报告 + 单线路管理 | ¥4,000 - 6,000 / 月 |
| 订阅制 - 专业版 | 高级AI分析 + 多线路管理 + 缺陷趋势分析 + API + 自定义报告 | ¥10,000 - 20,000 / 月 |
| 按量计费 | 按分析图片数量计费，适合低频使用客户 | ¥0.5 - 1.0 / 张 |
| 私有化部署 | 针对有数据合规要求的中型供电企业，系统部署在客户内网 | ¥80,000+ / 年 |
| 数据服务增值 | 基于历史数据提供设备健康评估报告、预防性维修建议 | ¥5,000 - 30,000 / 次 |

# 2. 目标用户与典型场景

## 2.1 目标客户细分

| 客户类型 | 代表企业 | 核心需求 | 付费能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县级供电公司 | 各省电网下属县公司 | 提升巡检效率、合规留档 | 中等 / 稳定 |
| 工业园区配电运营商 | 华润电力、大唐电力等 | 降低人工成本、快速响应故障 | 较强 / 效益驱动 |
| 风光电站运营商 | 国家能源、华能、三峡能源 | 远程无人化运维、合规巡检记录 | 强 / 预算充足 |
| 铁路电力部门 | 中国铁路各局电务段 | 高精度缺陷检测、安全合规 | 较强 / 安全优先 |
| 无人机巡检服务商 | 各地无人机运营外包公司 | 提升交付质量、降低人工分析成本 | 中等 / 成本敏感 |

## 2.2 用户角色分析

| 角色 | 主要诉求 | 核心痛点 | 使用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无人机飞手/巡检员 | 任务明确、上传简便、不用写报告 | 飞完数据堆在硬盘，还要花几小时人工筛查 | 每日 2-5 次飞行 |
| 运维班组长 | 快速获取缺陷清单、安排消缺工单 | 缺陷记录分散、消缺进度无法追踪 | 每日 1-2 次 |
| 线路运维工程师 | 深度分析缺陷类型分布、设备健康趋势 | 历史数据查不到，无法做预判和计划性维修 | 每周 2-3 次 |
| 运维主任/站长 | 掌握辖区线路整体状态、合规上报 | 无法快速生成符合标准的上报材料 | 每周 1-2 次 |
| 安全监察部门 | 稽查巡检记录完整性、事故追溯 | 记录分散在各班组，集中查阅困难 | 每月 2-4 次 |

## 2.3 典型使用场景

### 场景A：输电线路例行巡检（最核心场景）

飞手按照系统生成的优化飞行路线，对35kV-500kV输电线路进行逐基杆塔拍摄。上传后，AI自动完成绝缘子识别、导线弧垂分析、杆塔附着物检测等，30分钟内生成缺陷报告。班组长直接在报告上分配消缺任务给维修人员。

### 场景B：灾后应急巡检

台风/冰雪灾害后，运维主任紧急下发巡检任务，飞手按优先级对受影响线路快速飞行。AI识别出倒塔、断线、覆冰超重等紧急缺陷，系统自动触发高危告警并推送至主任手机，实现灾后快速评估。

### 场景C：风光电站集中运维

风电场/光伏电站的集电线路、升压站出线分布在几十平方公里范围内。运维工程师在总控室通过大屏查看AI汇总的缺陷热力图，重点关注缺陷高发区域，制定集中消缺计划，减少无效出行。

### 场景D：监管合规上报

季度安全检查前，安全监察人员一键导出指定时段内所有线路的标准巡检记录表（符合DL/T 664格式），每条记录含飞行时间、GPS轨迹、照片证据、缺陷分级，自动汇总成合规报告包。

# 3. 功能需求详细说明

## 3.1 系统功能架构

📌 PowerEye Pro 包含六大核心模块：线路资产管理、巡检任务中心、AI缺陷检测引擎、消缺工单系统、数据分析大屏、系统管理中心。

## 3.2 模块一：线路资产数字台账

### 3.2.1 线路档案管理

系统以线路为核心资产单元，建立完整的电力设备数字台账：

- 线路基本信息：线路名称、电压等级（10kV/35kV/110kV/220kV/500kV）、起止变电站、线路长度、所属区域

- 杆塔档案：杆塔编号（唯一标识）、GPS坐标、杆塔类型（直线塔/耐张塔/转角塔）、投运日期

- 设备部件档案：绝缘子串型号、导线型号、金具类型，支持批量导入（Excel模板）

- 线路地图展示：在地图上展示线路走向、杆塔位置、历史缺陷分布热力图

### 3.2.2 资产导入与维护

- 支持从Excel模板批量导入杆塔台账（与现有ERP/GIS系统格式对应）

- 支持手动添加和编辑单个杆塔信息

- 杆塔变更记录：每次信息修改自动记录操作人和时间，支持历史版本查看

✅ MVP阶段优先支持Excel导入，GIS系统对接作为第二期功能。

## 3.3 模块二：巡检任务中心

### 3.3.1 任务创建与分配

- 选择巡检线路 + 杆塔范围（全段/指定杆号区间）+ 巡检类型（精细化/通道/红外）

- 指定执行飞手（或班组）、计划日期、优先级（常规/紧急/应急）

- 批量创建：支持周期性任务（每季度全线精细化巡检）自动生成任务计划

- 飞手接单：飞手在移动端查看分配任务，确认后状态流转为[进行中]

### 3.3.2 数据采集规范（拍摄标准）

系统内置电力行业标准拍摄要求，指导飞手采集高质量数据：

| 巡检类型 | 标准拍摄内容 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 精细化巡检 | 每基杆塔全方位 | 绝缘子、导线、线夹清晰可辨，最低分辨率1080P，飞行高度≤10m |
| 通道巡视 | 线路走廊全景 | 两侧各50m范围内可见，飞行高度30-80m，能识别违章建筑/树障 |
| 红外热成像 | 带电设备发热点 | 需搭载红外相机，距离设备3-8m，温差精度±2℃ |
| 灾后应急 | 受损点全景+近景 | 优先覆盖疑似损坏点，快速全线通道巡视+重点近景拍摄 |

### 3.3.3 数据上传

- 移动端APP：飞手现场拍摄后直传，支持后台上传不影响继续飞行

- PC端批量上传：SD卡数据拖拽上传，支持按杆塔编号自动归档

- 离线上传工具：无网络覆盖区域作业后，回到有网络环境自动同步

- 上传格式：JPG/PNG（可见光）、RJPEG/TIFF（红外）、MP4（巡视视频）

- 文件自动命名规范：线路名_杆塔编号_时间戳_巡检类型，支持识别导入时自动关联到对应杆塔

## 3.4 模块三：AI缺陷检测引擎（核心）

### 3.4.1 缺陷识别类型全览

| 优先级 | 设备类别 | 缺陷类型 | 缺陷等级 | 行业标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 绝缘子 | 绝缘子破损/爆裂/污闪痕迹 | 🔴 紧急缺陷 | DL/T 664-2016 A类 |
| P0 | 导线/地线 | 断股/散股/腐蚀 | 🔴 紧急缺陷 | DL/T 664-2016 A类 |
| P1 | 绝缘子 | 绝缘子倾斜/位移/缺片 | 🟠 严重缺陷 | DL/T 664-2016 B类 |
| P1 | 金具 | 线夹松动/锈蚀/销钉脱落 | 🟠 严重缺陷 | DL/T 664-2016 B类 |
| P1 | 杆塔本体 | 塔材变形/缺失/锈蚀严重 | 🟠 严重缺陷 | DL/T 664-2016 B类 |
| P2 | 通道环境 | 违章建筑/超高树木侵入通道 | 🟡 一般缺陷 | DL/T 741-2010 |
| P2 | 杆塔附属 | 警示标识缺失/号牌缺失 | 🟡 一般缺陷 | Q/GDW 11957-2018 |
| P2 | 杆塔基础 | 基础护坡破损/水淹迹象 | 🟡 一般缺陷 | DL/T 664-2016 C类 |
| P3(红外) | 接头/线夹 | 热成像异常发热点 | 🔵 热点缺陷 | DL/T 664 红外章节 |

### 3.4.2 AI技术实现方案

分三个层次递进实现，降低技术风险：

- MVP阶段 - 大模型API直调：调用通义千问VL或GPT-4V，通过精心设计的专业Prompt，结合电力行业缺陷图谱描述，实现基础缺陷识别。无需GPU服务器，按量计费，快速验证商业价值

- 成长阶段 - 专项微调：收集客户使用数据（含人工校正标注），微调开源视觉模型（如InternVL2），提升电力场景识别准确率至90%+，降低API调用成本

- 成熟阶段 - 自建专属模型：建立电力缺陷图像数据集（5万张+），训练专属检测模型，支持实时推理，实现毫秒级识别响应

✅ MVP直接用大模型API，单张图片分析成本约0.03-0.08元。50张照片一次巡检分析成本约3-4元，相比每人每次巡检人工分析费用（约200-400元），竞争力极强。

### 3.4.3 识别结果结构

每次AI分析输出标准化JSON，包含：

- 任务ID、杆塔编号、分析时间戳、图像质量评分（清晰度/光线/角度）

- 缺陷列表：[缺陷ID、设备部件、缺陷类型代码、缺陷等级、置信度、边界框坐标、AI描述（中文）、建议处置方式]

- 杆塔健康评分（0-100，综合考虑缺陷数量和等级）

- 人工校正字段：is_confirmed（确认/误报）、operator_note（巡检员备注）

### 3.4.4 图像质量预审

在AI识别前进行图像质量自动预审，过滤低质量图片：

- 清晰度检测：模糊、过曝、欠曝图片标记为[不合格]并提示重拍

- 角度合规检测：判断是否符合该巡检类型的标准拍摄角度

- 覆盖完整性检查：对比任务计划杆塔数量，提示未拍摄杆塔

## 3.5 模块四：消缺工单系统

### 3.5.1 工单生成与流转

缺陷识别完成后，系统支持自动或手动生成消缺工单：

- 自动工单：A类紧急缺陷确认后，系统自动创建工单并推送给班组长审批

- 手动工单：班组长在缺陷列表中选择需处理项，批量创建工单，分配给维修班组

工单流转状态：待审批 → 已派工 → 处理中 → 待验收 → 已关闭

### 3.5.2 消缺验收（闭环关键）

- 维修完成后，维修人员上传消缺现场照片

- 系统对比缺陷发现照片和消缺验收照片，AI辅助判断缺陷是否已消除

- 班组长线上审核通过后，工单关闭并自动更新设备台账中的缺陷状态

- 超期未处理预警：A类缺陷超过24小时未开工自动升级告警；B类超72小时预警

## 3.6 模块五：数据分析与报告中心

### 3.6.1 自动生成巡检报告（核心交付物）

系统支持生成符合电力行业标准格式的专业报告：

- 单次巡检报告：含封面（线路名称/巡检日期/天气/飞手）、巡检概况、缺陷汇总表、逐基杆塔缺陷详情（含标注图）、整改建议清单、GPS飞行轨迹图

- 月度运维汇报：多条线路汇总，含缺陷分类统计、趋势图、未消缺超期台账

- 专项检查报告：自选时段/线路，一键导出符合监管要求的合规记录包

- 设备健康评估报告：单基杆塔或整条线路的历史缺陷统计分析，用于年度检修计划制定

### 3.6.2 数据分析大屏

- 概览指标：本月巡检里程、发现缺陷数、消缺率、平均响应时长

- 缺陷趋势图：近6个月各类缺陷数量趋势（折线图），识别高发季节规律

- 线路健康评分排行榜：按健康评分从低到高排列，快速定位高风险线路

- 缺陷类型分布：饼图展示绝缘子/导线/金具/通道等各类缺陷占比

- 消缺完成率热力图：展示各班组/线路的消缺效率对比

- 地图模式：在GIS地图上叠加显示缺陷位置，支持按缺陷等级筛选

### 3.6.3 报告导出格式

- PDF（标准归档格式，含数字水印）

- Word（供客户二次编辑定制）

- Excel（缺陷台账原始数据，供对接现有管理系统）

## 3.7 模块六：系统管理

### 3.7.1 权限与组织管理

| 角色 | 层级 | 权限范围 |
| --- | --- | --- |
| 平台管理员 | 系统级 | 管理所有租户、套餐计费、系统配置 |
| 企业管理员 | 企业级 | 管理本企业所有线路、用户、查看所有数据、配置告警规则 |
| 运维主任 | 班组级 | 管理辖区线路、审批工单、查看数据分析 |
| 巡检工程师 | 操作级 | 查看任务、上传数据、处理缺陷确认、创建工单、下载报告 |
| 飞手 | 执行级 | 查看分配任务、上传飞行数据、查看自己负责任务的报告 |
| 只读审计 | 查看级 | 查看全部数据和报告，不可修改（用于监察部门） |

### 3.7.2 消息与告警配置

- 可配置告警规则：缺陷等级达到A/B类时推送至指定人员

- 推送渠道：站内消息 + 微信企业号推送 + 短信（A类紧急缺陷必推）

- 工单超期提醒：可配置超期时长阈值（默认A类24h/B类72h/C类15天）

# 4. 非功能性需求

## 4.1 性能指标

| 性能指标 | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 首屏加载时间 | < 2.5秒 | 4G网络，不含首次加载缓存 |
| 单张图片AI分析耗时 | < 10秒/张 | 调用外部API，含网络传输 |
| 50张图片巡检报告生成 | < 8分钟（含AI分析） | 全自动流水线 |
| 大文件上传（2GB） | 断点续传，不超过30分钟 | 100Mbps宽带环境 |
| 数据大屏刷新频率 | 数据延迟 < 5分钟 | 准实时更新 |
| 系统可用性SLA | 99.5%（月度） | 允许每月宕机 < 4小时 |
| 并发用户数（初期） | 支持 200 并发 | 随客户增长横向扩展 |

## 4.2 安全与合规

- 数据传输：全程HTTPS/TLS 1.3加密，文件传输使用OSS分片加密上传

- 数据存储：飞行影像数据存储在国内阿里云/华为云OSS，满足数据主权要求

- 访问控制：基于角色的权限控制（RBAC），最小化数据访问原则

- 私有化部署：针对有内网要求的客户，提供Docker镜像完整部署方案

- 审计日志：所有关键操作（登录/导出报告/删除数据/修改缺陷记录）全量审计日志

⚠️ 电力行业对数据安全要求高，特别是涉及关键基础设施信息。私有化部署方案是打入大型电力企业的必要条件，需在产品架构初期就支持。

## 4.3 电力行业合规

- 报告格式符合 DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》

- 巡检记录格式符合 Q/GDW 11957-2018《输电线路无人机巡检规范》

- 缺陷分级标准符合国家电网 Q/GDW 1168-2013《输变电设备状态检修试验规程》

✅ 合规是打入国家电网/南方电网体系的敲门砖，也是中小客户愿意付费的重要理由——报告格式不合规，客户连监管材料都交不上去。

# 5. 技术架构设计

## 5.1 整体架构分层

| 层级 | 职责 | 技术选型 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | Web端/移动端/大屏展示 | Vue3 + Vite + Element Plus（Web）；UniApp（移动端） |
| API网关层 | 统一鉴权/限流/路由 | Spring Cloud Gateway + JWT认证 |
| 业务服务层 | 核心业务逻辑 | Spring Boot 3 微服务（资产/任务/工单/报告/通知） |
| AI引擎层 | 图像分析/报告渲染 | Python FastAPI + 通义千问VL API + RabbitMQ异步队列 |
| 数据层 | 持久化/缓存/搜索 | MySQL 8.0 + Redis 7 + Elasticsearch（缺陷全文检索） |
| 基础设施层 | 存储/部署/监控 | 阿里云OSS + Docker + K8s（成长期）+ Prometheus监控 |

## 5.2 AI分析流水线设计

为保证大量图片并发分析时系统稳定，采用全异步队列驱动的流水线：

- 飞手完成数据上传 → task-service更新任务状态为[分析队列中]

- 系统按杆塔分批发送分析消息到RabbitMQ（每批10张，避免API超时）

- ai-service消费队列 → 图像质量预审 → 过滤低质量图 → 调用视觉大模型API

- AI返回识别结果 → 解析为标准JSON → 写入defect_records表 → 更新杆塔健康评分

- 全部图片分析完成 → 触发report-service异步生成PDF报告

- 报告生成完毕 → 上传至OSS → 推送通知给班组长（微信企业号+站内信）

📌 关键设计：AI分析失败（API超时/网络异常）时自动重试3次，重试失败的图片进入人工复核队列，系统继续处理其余图片，不阻塞整体流程。

## 5.3 核心服务模块

- asset-service：线路档案、杆塔台账、设备部件 CRUD，维护线路-杆塔层级关系

- task-service：巡检任务状态机、文件上传OSS、任务与杆塔的关联

- ai-service（Python）：图像质量预审、大模型API调用、识别结果解析与存储

- defect-service：缺陷记录管理、人工确认/校正、缺陷与工单关联

- workorder-service：消缺工单CRUD、状态流转、超期检测定时任务

- report-service：报告模板渲染、PDF生成（基于Jasper Reports）、OSS存档

- notification-service：微信企业号推送、短信告警、站内消息

## 5.4 技术选型说明

| 模块 | 选型 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端核心 | Spring Boot 3 + MyBatis-Plus | 团队技术栈熟悉，生态完整，适合快速业务开发 |
| AI服务 | 通义千问-VL（MVP） | 中文描述准确，对国内电力设备图像理解好，按量付费零硬件成本 |
| 消息队列 | RabbitMQ | AI分析与主业务解耦，支持优先级队列（紧急缺陷优先分析） |
| PDF生成 | JasperReports | 支持复杂表格和图片嵌入，适合专业巡检报告，模板可视化设计 |
| 地图服务 | 高德地图 JS API | 国内数据完整，支持电力廊道叠加层、自定义标注，有稳定SDK |
| 缺陷检索 | Elasticsearch 8 | 支持缺陷描述全文检索、多维度聚合分析（按线路/类型/时间） |
| 私有化部署 | Docker Compose | 客户内网部署一键启动，所有服务容器化，与SaaS代码一致 |

# 6. MVP 开发规划

## 6.1 MVP核心原则

MVP目标：用最少功能验证「电力运营商愿意为自动化缺陷分析报告付费」这一核心假设。坚决不做：消缺工单、数据大屏、多线路管理、私有化部署（这些是付费验证后的扩展功能）。

📌 MVP核心路径：飞手上传图片 → AI识别缺陷 → 自动生成PDF报告 → 工程师下载报告。只要这条路走通，商业价值就得到验证。

## 6.2 分阶段开发计划

| 阶段 | 时间 | 核心交付 | 验收里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 第1-2周 | 市场验证：访谈10位电力运维人员，确认最高痛点；调研现有报告格式要求（收集2-3份真实巡检报告样本） | 有2家企业明确表示愿意付费试用 |
| Phase 1 | 第3-6周 | 基础骨架：用户认证（JWT）、线路和杆塔档案录入（支持Excel导入）、巡检任务创建、图片批量上传至OSS（按杆塔编号自动归档） | 完成上传全链路，数据正确归档到杆塔 |
| Phase 2 | 第7-10周 | AI缺陷识别：接入通义千问VL，设计电力专用识别Prompt，实现缺陷自动识别+置信度+标注框；人工确认（确认/误报）功能 | 对绝缘子破损的识别准确率达到75%以上 |
| Phase 3 | 第11-14周 | 报告生成：按DL/T 664格式自动生成PDF巡检报告；微信企业号推送通知；报告历史列表与下载 | 种子客户可直接用报告上报监管部门 |
| Phase 4 | 第15-16周 | 商业化上线：订阅套餐页面、微信支付/企业转账、发票申请、用量统计（已分析图片数/剩余额度） | 收到第一笔付费订单 |

## 6.3 核心API接口设计

| 方法 | 路径 | 功能 | 关键参数 / 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | 用户登录 | phone + password → JWT token + user_info |
| POST | /lines | 创建输电线路档案 | name, voltage_level, total_towers → line_id |
| POST | /lines/{id}/towers/import | 批量导入杆塔台账 | Excel文件 → {success: N, failed: M, errors: []} |
| POST | /tasks | 创建巡检任务 | line_id, tower_range, type, pilot_id → task_id |
| POST | /tasks/{id}/upload | 上传巡检图片（关联杆塔编号） | files[] + tower_number → [{file_id, oss_url}] |
| POST | /tasks/{id}/analyze | 触发AI分析（异步） | returns immediately, status poll via GET |
| GET | /tasks/{id}/defects | 获取缺陷识别结果列表 | → [{defect_id, tower, type, level, confidence, annotated_url}] |
| PATCH | /defects/{id}/confirm | 人工确认/标记误报 | status: confirmed¦false_alarm + note → updated_defect |
| POST | /tasks/{id}/report | 生成PDF报告（异步） | returns job_id, report ready via webhook/polling |
| GET | /reports/{id}/download | 下载报告文件 | → 时效性OSS下载链接（有效期2小时） |

# 7. 竞争格局与商业化策略

## 7.1 竞争对手全景分析

| 对比维度 | PowerEye Pro | 国网i-巡检（自建） | 大疆司空2 | 传统GIS系统商 | 人工分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标客户 | 中小电力运营商 | 国家电网内部 | 所有无人机用户 | 大型供电企业 | 所有 |
| AI识别能力 | ✅ 电力专项 | ✅ 强，已迭代多年 | ⚠️ 通用弱AI | ❌ 无AI | ❌ 人工 |
| 合规报告 | ✅ 自动生成 | ✅ 已对接系统 | ❌ 无 | ⚠️ 需定制 | ⚠️ 人工整理 |
| 使用门槛 | ✅ SaaS极简 | ❌ 需培训 | ⚠️ 需配套硬件 | ❌ 实施复杂 | ✅ 无需系统 |
| 价格区间 | ¥4K-20K/月 | 内部系统不开放 | 免费(绑大疆硬件) | 百万级项目制 | 人力约¥3-5K/人月 |
| 中小客户适用 | ✅ 专门设计 | ❌ 不开放 | ⚠️ 功能有限 | ❌ 性价比差 | ⚠️ 效率低 |

## 7.2 差异化核心优势

- 专业深度：专门为电力巡检设计，缺陷分类和报告格式符合行业标准，不是通用工具缝合

- 轻量SaaS：开箱即用，无需IT部署，1天内完成导入台账并开始使用，适合中小电力企业

- 数据飞轮：客户使用越多、标注的误报越多，AI识别越准——形成对新进入者的数据壁垒

- 价格甜点：比大厂定制系统便宜20倍，比人工分析省时10倍，ROI极为明显

## 7.3 定价与ROI测算（向客户展示的价值）

以一家管理100km输电线路的县级供电公司为例：

| 成本项 | 使用PowerEye Pro前 | 使用后 |
| --- | --- | --- |
| 数据分析人工成本 | 2名专职人员 × ¥5,000/月 = ¥10,000/月 | PowerEye Pro ¥8,000/月（含所有分析） |
| 每次巡检报告出具时间 | 4-8小时人工整理 | 30分钟自动生成 |
| 缺陷漏检率 | 约20-40%（人工疲劳误差） | < 10%（AI持续稳定分析） |
| 合规报告准备时间 | 季度检查前需1-2天整理 | 一键导出，10分钟内完成 |
| 月度净节省 | - | 约¥2,000 + 大量人力解放 |

## 7.4 三年收入预测

| 时间节点 | 基础版客户 | 专业版客户 | 月均ARPU | 月收入 | 年化收入ARR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第6个月 | 5家 | 1家 | ¥5,500 | ¥33,000 | ¥396,000 |
| 第12个月 | 15家 | 5家 | ¥7,000 | ¥140,000 | ¥1,680,000 |
| 第18个月 | 30家 | 15家 | ¥8,500 | ¥382,500 | ¥4,590,000 |
| 第36个月 | 80家 | 40家 | ¥9,500 | ¥1,140,000 | ¥13,680,000 (1368万) |

📌 全国有超过3000家县级供电企业，以及大量工业园区配电运营商和风光电站运营商，36个月内的80+20家客户目标渗透率不足0.5%，可达性极高。

## 7.5 获客策略

### 阶段一：垂直社群切入（0-10客户）

- 加入「电力运维工程师」「无人机巡线技术交流」等专业微信群，提供免费试用

- 在电力行业垂直媒体（中国电力报、电力技术论坛）发布干货文章建立专业形象

- 联系无人机飞手培训机构，作为配套软件推荐给持证飞手

### 阶段二：渠道合作（10-50客户）

- 与大疆/纵横无人机的华南/华东经销商合作：他们有直接的电力客户资源，分成20-30%

- 与电力设备供应商合作：他们在销售绝缘子等设备时可捆绑推荐巡检软件

- 参加「国际电力展」「中国无人机大会」电力专区展示

### 阶段三：标杆案例复制（50+客户）

- 深度服务1-2家标杆客户（如某省电网下属供电公司），形成完整成功案例

- 标杆案例用于在同行业会议上演讲，形成口碑传播

# 8. 核心数据库设计

## 8.1 ER关系说明

核心关系：组织(org) → 线路(line) → 杆塔(tower) → 巡检任务(task) → 巡检图片(image) → 缺陷记录(defect) → 消缺工单(workorder)

## 8.2 核心数据表

### ① power_lines — 输电线路档案

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 主键 |
| org_id | BIGINT | FK | 所属企业 |
| line_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | 线路名称，如：甲110线 |
| voltage_level | ENUM | NOT NULL | 10kV/35kV/110kV/220kV/500kV |
| total_length_km | DECIMAL(8,2) |  | 线路全长（公里） |
| total_towers | INT |  | 杆塔总基数 |
| start_station | VARCHAR(100) |  | 起始变电站 |
| end_station | VARCHAR(100) |  | 终端变电站 |
| region | VARCHAR(100) |  | 所属地区/班组 |
| status | ENUM | DEFAULT active | active/decommissioned |

### ② towers — 杆塔台账

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 主键 |
| line_id | BIGINT | FK | 所属线路 |
| tower_number | VARCHAR(20) | NOT NULL | 杆塔编号，如：N001 |
| tower_type | ENUM |  | straight/tension/angle/terminal |
| latitude | DECIMAL(10,7) |  | GPS纬度 |
| longitude | DECIMAL(10,7) |  | GPS经度 |
| height_m | DECIMAL(5,1) |  | 杆塔高度（米） |
| commission_date | DATE |  | 投运日期 |
| health_score | TINYINT | DEFAULT 100 | 健康评分0-100，AI自动更新 |
| last_inspected_at | DATETIME |  | 最后巡检时间 |

### ③ inspection_tasks — 巡检任务

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 主键 |
| line_id | BIGINT | FK | 巡检线路 |
| task_type | ENUM | NOT NULL | fine/channel/infrared/emergency |
| tower_start | VARCHAR(20) |  | 起始杆塔编号 |
| tower_end | VARCHAR(20) |  | 终止杆塔编号 |
| status | ENUM | NOT NULL | pending/flying/uploading/analyzing/done/failed |
| priority | ENUM | DEFAULT normal | normal/urgent/emergency |
| pilot_id | BIGINT | FK | 执行飞手 |
| image_count | INT | DEFAULT 0 | 上传图片总数 |
| defect_count | INT | DEFAULT 0 | 发现缺陷总数 |
| critical_count | INT | DEFAULT 0 | 紧急缺陷（A类）数量 |
| report_url | VARCHAR(500) |  | 生成的PDF报告OSS地址 |

### ④ defect_records — 缺陷记录（AI核心输出）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 主键 |
| task_id | BIGINT | FK | 所属任务 |
| tower_id | BIGINT | FK | 所在杆塔 |
| image_id | BIGINT | FK | 来源图片 |
| component | VARCHAR(50) | NOT NULL | 设备部件：insulator/conductor/fitting/tower_body |
| defect_type | VARCHAR(80) | NOT NULL | 缺陷类型代码，如：insulator_broken |
| defect_level | ENUM | NOT NULL | A_critical/B_serious/C_general |
| confidence | DECIMAL(5,4) |  | AI置信度0.0000-1.0000 |
| bbox_json | JSON |  | 边界框坐标[x1,y1,x2,y2]像素值 |
| annotated_img_url | VARCHAR(500) |  | 标注图OSS地址 |
| ai_description | TEXT |  | AI中文描述 |
| rectification_advice | TEXT |  | 整改建议 |
| confirm_status | ENUM | DEFAULT pending | pending/confirmed/false_alarm |
| workorder_id | BIGINT | FK NULL | 关联消缺工单ID |
| rectified_at | DATETIME |  | 消缺完成时间 |

### ⑤ workorders — 消缺工单

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 主键 |
| defect_id | BIGINT | FK | 关联缺陷记录 |
| assigned_to | BIGINT | FK | 处理人用户ID |
| created_by | BIGINT | FK | 创建人 |
| deadline | DATETIME | NOT NULL | 处理截止时间（按缺陷级别自动计算） |
| status | ENUM | NOT NULL | pending_approve/dispatched/processing/pending_verify/closed |
| rectify_photo_url | VARCHAR(500) |  | 消缺现场照片OSS地址 |
| verify_note | TEXT |  | 验收备注 |
| verified_by | BIGINT | FK NULL | 验收人 |
| closed_at | DATETIME |  | 工单关闭时间 |

# 9. 风险评估与应对

| 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力设备AI识别准确率不足，被客户质疑专业性 | 高 | 高 | MVP阶段设置人工确认环节（确认/误报）；初期主推识别难度相对低的绝缘子破损，避免承诺过高。向客户定位为【AI辅助】而非【全自动替代】 |
| 大型电力集团有自建系统，封闭生态不采购外部软件 | 高 | 中 | 放弃直接攻国家电网/南方电网，专注县级供电公司、工业园区、风光电站等非核心网络客户，这些客户没有自建能力且预算灵活 |
| 电力数据涉及关键基础设施，客户担忧数据安全 | 中 | 高 | 提前准备私有化部署方案，签署数据保密协议；阿里云OSS选择国内专有云区域，明确数据不出境承诺 |
| 行业标准不统一，不同省份报告格式要求差异大 | 中 | 低 | 报告模板设计支持配置化，客户可自定义Logo、字段、格式；收集真实样本报告2-3份作为设计基准，以当地最常用格式为准 |
| 通义千问等第三方API涨价或服务中断 | 低 | 中 | 设计AI服务抽象层，可快速切换至其他视觉大模型（GPT-4V/Claude/百度文心）；持续积累标注数据以便未来自建模型 |
| 电力巡检属垂直B端市场，销售周期长（3-6个月） | 高 | 中 | 同步开拓无人机巡检服务商（决策链短、见效快），以服务商为跳板间接服务终端电力客户，缩短销售周期 |

# 10. 立即行动清单

## 本周（Day 1-7）

- 整理电力行业人脉，锁定5个可访谈的目标（运维工程师/飞手/班组长优先）

- 在网上搜集2-3份真实的无人机电力巡检报告样本，作为报告格式设计参考

- 注册通义千问API账号，用10张电力巡检图片测试识别效果，记录准确率和识别描述质量

- 注册阿里云账号，开通OSS存储桶，测试大文件分片上传性能

- 起草访谈提纲（核心问题：现在怎么处理巡检数据？出报告要多久？愿意为自动化报告付多少？）

## 第2-3周

- 完成10次用户访谈，重点收集：现有报告格式样本、愿意付费的核心功能、对AI准确率的接受底线

- 完成线路档案+杆塔台账+用户认证的数据库设计和基础API开发

- 实现Excel批量导入杆塔台账功能（这是客户最在意的录入效率问题）

## 第4-6周

- 接入通义千问VL，设计5个核心场景的Prompt模板（绝缘子/导线/金具/通道/塔材），优化识别准确率

- 实现图片上传+自动关联杆塔编号的完整链路

- 邀请2家种子客户试用基础功能，收集使用反馈

## 第7-10周

- 完成基础PDF报告生成（按DL/T 664格式），让种子客户拿报告直接去用

- 上线人工确认/误报功能，开始积累标注数据

- 向种子客户提交第一份报告，验证商业价值，确定付费方案

⚠️ 关键判断节点：第10周末，如果至少1家客户明确表示愿意在报告质量达到要求后付费，继续推进Phase 3-4；否则需要重新评估产品方向或目标客群。

⚡ PowerEye Pro ⚡ 让每一条电力线路都在 AI 的守护下安全运行 Empowering Power Grid Safety with Drone AI Intelligence